## С аналогами
ООО «ППИ» Юридический адрес: 344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов д. 2, оф. 1302 Почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный 13/1 оф.2 ИНН 6162075530 КПП 616101001 Расч. Счет 40702810226080001589 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону Корр. Счет 30101810500000000207 БИК 046015207 тел. 8(863) 303-30-11 (многоканальный) e-mail: zakaz@td-ppi.ru
АНАЛОГИ
Наименование | Характеристика, кол-во в упаковке | Вид | Аналог ИЭК | Аналог ВК | Аналог Нилед | Аналог Ensto | Аналог МЗВА
Оборудование до 1000 В
Ответвительные герметичные зажимы СИП/СИП
ZP 10 А | 16-95/1,5-10 металлическая срывная головка (150 шт) |  | ЗОИ 16-70/1,5-10 | СТ16Р | Р 4 | SLIW52 | ОР 6М
ZP 10 М | 16-95/1,5-16 металлическая срывная головка (150 шт) |  | ЗОИ 16-70/1,5-10 | СТ 25А | Р 4 | SLIW52 | ОР 6М
ZP 645 NEW | 16-150/6-35 металлическая срывная головка (100 шт) |  | ЗОИ 16-95/2,5-35 | СТ 70А | Р 645 | SLIW54 | ОР 645
ZP 645 М | 16-120/6-35 металлическая срывная головка (100 шт) |  | ЗОИ 16-95/2,5-35 | СТ 70А | Р 645 | SLIW56 | ОР 645 М
ZP 95 | 25-150/25-95 пластиковая срывная головка (60 шт) |  | ЗОИ 25-95/25-95 | CT1S 95А | Р 70 | SLIW57 | ОР 95
ZP 95 М | 25-150/25-95 металлическая срывная головка (60 шт) |  | ЗОИ 25-95/25-95 | CT1S 95А | Р 70 | SLIW57 | ОР 95
Ответвительные герметичные зажимы СИП/ВЛН
ZP 645 NМ | 16-120/6-35 металлическая срывная головка (100 шт) |  |  | СТN 70А | N 640 | SLIP12.127 | ОН 640; ОН 640М
ZP 95 NM | 25-150/25-95 металлическая срывная головка (60 шт) |  |  | СТN 95А | N 70 |  | ЗПВ ЗПВМ
Влагозащищенные ответвительные зажимы
ZP 171 | 35-95/4-54 одно ответвление (50 шт) |  | ЗОРЗБ-1С | СРВ 1 | Р 71
ZP 172 | 35-95/2х4-54 два ответвления (50 шт) |  | ЗОРЗБ-2С | СРВ 2 | Р 72 |  | ОР 72
Анкерные зажимы для СИП-2
РА 1500 | Сечение 35-70 Разруш. нагр. 15 кН (25 шт) |  | ЗАН 50-70/1500 | PA 1500 P | PA 1500 | SO250.01 | РА 1500
РА 2200 | Сечение 95-120 Разруш. нагр. 20 кН (25 шт) |  | ЗАН 70-95/2200 | PA 2000 P | DN 95-120 | SO 251.01 | РА 2200
Анкерные зажимы для СИП-4
PA 123 | Сечение 2х16-4х35 Разруш нагр 3.5кН(100шт) |  | ЗАБ 16-35М | PA 25 S | DN 123 | SO243 | РА 25х100
PA25 NEW | Сечение 2х16-4х25 Разруш нагр 3.5кН(100шт) |  | ЗАБ 16-35М | PA 25 S | DN 123 | SO243 | РА 25х100
РА 25х100 | Сечение 2х16-4х25 Разруш нагр 3.5кН(100шт) |  | ЗАБ 16-35М | PA 25 S | DN 123 | SO243 | РА 25х100
РА 216/435 | Сечение 2х16-4х50 Разруш нагр 10 кН(30 шт) |  | ЗАБу 4х10-35 | PAS 216/435 | PAG 416/35 | SO157 / SO158 | РА 4х10-50
РА 425/120 | Сечение 4х25/120 Разруш.нагр. 40 кН(12 шт) |  | УЗАС 2х50-4х120 | RPA 470/95 RPA 425/50 | RPA 450/120S RPA 470/120 RPA 425/70 | SO234S | РА 4х35-120
Поддерживающие зажимы для СИП-2
PS 16/95 | Сечение 16/95 Разруш. нагр. 7 кН (75 шт) |  | ЗПН 1500 | PS 1500 P | PS 1500 | SO69.95 | PS 1500.1
ES1500M (разборный) | Сечение 16/95 Разруш. Нагр. 7кН (40 шт) |  | КОМП 1500 | ES 54-14 P | ES 800 | SO 260 | ES1500.1
Поддерживающие зажимы для СИП-4
PS 16/120 | Сечение 2х25/4(16х120) Разруш. нагр. 8 кН (65 шт) |  |  | PSP 25/120 | PS 16/120 | SO130 / SO270 | PS 4х16-120
Изолированный адаптер для закороток и заземлений
PS 481М (AZ+ZP 645M) | Сечение маг. 16-120 Мах. ток 4 кА/с (40 шт) |  |  | CMCC + CT-70 P | PC 481 |  | ZVZ 481
AZ | Сечение пров. 25 Мах. ток 4 кА/с (60 шт) |  | АЗЗ 25 | CMCC |  |  | AIZZ
Ограничители мощности
ОПНп-0,4/300/0,26 | Мах. длит. допус. напряжение 260 В |  | ОПН-280 ЗОИ | OCT 600/28 | OP 600/28 |  | LVA 260-4
ОПНп-0,4/300/0,450 | Мах. длит. допус. напряжение 450 В |  | ОПН-440 ЗОИ | OCT 600/50 | OP 600/50 |  | LVA 450-4
Анкерные кронштейны и крюки
СА 16 | Разрушающая нагрузка 4 кН (50 шт) |  | КАБ 200 |  | CA 16 |  | CA 25 CA 25M
СА 1500 | Разрушающая нагрузка 15 кН (90 шт) |  | КАМ 1500 | CA 1500 | CS 10.3 | SO253
СА 2000 М | Разрушающая нагрузка 20 кН (50 шт) |  | КАМ 1500 | CA 1500 | CS 10.3 | SO253
СА 2000 | Разрушающая нагрузка 20 кН (35 шт) |  | КАМ 4000 | CA 2000.02 | CA 2000 |  | CF 2000.2
CS1500 | Разрушающая нагрузка 12 кН (50 шт)
CF-16 | Разрушающая нагрузка горизонтальная 17,8 кН вертикальная: 12,5 кН |  |  | CF-16 |  | SOT29.1 | КБ-16
Элементы крепления
F 2007 | Сталь 201 (50 м)
Лента 19*0,7мм 1,05м с замком | F 207 1м + бугель (50 шт)
Скрепа НС20-Л | Сталь 201 (100 шт) |  | СГ-20 | C 20 | NC 20 |  | C 20
Бугель HC-20T | Сталь 201 (100 шт) |  | СУ-20 | B 20 | NB 20 |  | B 200
Фасадное крепление SF10 | Диам. провода 25-60 Раст. до стены 10 мм (200 шт) |  | КФК12 46.7
Фасадное крепление SF60 | Диам. провода 25-60 Раст. до стены 60 мм (200 шт) |  | КФК15 57.6 | BRPF 150.6 | SF 50 |  | BRPF 6
BIC 25.60 Дистанционный фиксатор | Диам. провода 25-60 (100 шт)
Кабельный ремешок S 260 | Длина 260 мм Диаметр жгута 25-62 (100 шт)
Изолирующие колпачки
СЕ 35 | Сеч. 6-35 (100 шт) |  | КИ 6-35 | CE 6-35 | CE 6-35 |  | CI 6-35
СЕ 150 | Сеч. 25-150 (100 шт) |  | КИ 16-150 | CE 16-150 | CE 16-150 |  | CI 16-150
Оборудование свыше 1000 В
Ответвительные прокалывающие зажимы
OZP-10 | 35-150/35-150 без защитного кожуха |  |  |  |  | SEW20 | ОАЗ-1
OZP-20 | 35-150/35-150 без защитного кожуха (25 шт) |  |  |  |  | SLW25.2 | ОАЗ-2
Защитный футляр | Для OPZ-10 и OPZ-20
Анкерный зажим для СИП-3
РА 2210 Rpi (35-70) | Сечение 35-70 Разруш. нагр. 20 кН (18 шт) |  |  | PA-1500 Rpi | DN-70 Rpi DN-120 Rpi |  | SO 255
РА 2210 Rpi (95-120) | Сечение 95-120 Разруш. Нагрузка 30 кН (18 шт)
НБ-2-6А | Сечение 70-120 Разруш. Нагрузка 60 кН (50 шт)
Соединительные зажимы (по 100 шт в упаковке)
ПС-1-1 | Диаметр провода 5.5-8.6
ПС-2-1 | Диаметр провода 9.1-12.0
ПС-3-1 | Диаметр провода 12.5-14.0
ПА-1-1 | Диаметр провода 5.1-9.0
ПА-2-2 | Диаметр провода 9.6-11.4
ПА-2-2А | Диаметр провода 9.6-11.4
ПА-3-2 | Диаметр провода 12.3-14.0
ПА-3-2А | Диаметр провода 12.3-14.0
Спиральные вязки
ВС35/01 | 35-50 (210 шт)
ВС35/02 | 35-50 (240 шт)
ВС70/01 | 70-95 (210 шт)
ВС70/02 | 70-95 (210 шт)
ВС120/01 | 120-150 (120 шт)
ВС120/02 | 120-150 (150 шт)
Устройство защиты от атмосферных перенапряжений
УЗД-1.1 | 35-150 (18 шт)
УЗД-1.2 | 35-150 (12 шт)
УЗД-1.3 | 35-150 (18 шт)
Промежуточное звено
ПРТ 7-1 | Разрушающая нагрузка 70 кН (50 шт)